Membuat Project Baru
Untuk membuat project baru menggunakan software SoMachine Basic langkah – langkahnya adalah sebagai berikut :

Double Klik pada ikon SoMachine Basic untuk mulai membuka software.

Pilih Create New Project untuk membuat project baru.

Pilih Type PLC,expand I/O module yang mau digunakan, drag object untuk menambahkannya ke hardware configuration.

Klik Save ikon pada pojok kiri atas untuk menyimpan project yang telah dibuat.

Membuka Project
Langkah-langkah untuk membuka project yang pernah dibuat adalah sebagai berikut :

Klik ikon Open Existing Project yang ada di pojok kiri atas atau klik SoMachine Basic ikon untuk membuka halaman awal.

Klik Open Existing Project atau lihat list Recent Projects.

Menu

Pada Software SoMachine Basic terdapat beberapa menu utama, menu tersebut antara lain :
Properties : berisi mengenai informasi tentang project yang dibuat, serta protection yang dapat dipakai untuk melindungi program diutak – atik orang lain.

      - Front Page : digunakkan untuk menambahkan informasi tentang pembuat project.
      - Company : digunakan untuk menambahkan informasi perihal siapa owner dari project yang dibuat.
      - Project Information : berisi informasi umum mengenai project yang dibuat.
      - Project Protection : untuk membatasi siapa yang boleh membuka serta memodifikasi project yang telah dibuat.
      - Application Protection : untuk memberikan protection saat project mau diupload ( dari PLC ke PC/laptop ).
- Configuration : digunakan untuk mengkonfigurasi hardware PLC yang akan digunakan pada project.Termasuk juga memilih additional I/O module , pengaturan parameters pada hardware.

Untuk mengubah tipe PLC yang digunakan pada project maka dapat memilih tipenya terlebih dahulu di sidebar sebelah kanan, lalu drag and drop ke PLC yang digunakan sekarang.Cara yang sama juga dapat digunakan untuk menambahkan additional module (digital/analog).

Di sidebar sebelah kiri digunakan jika ingin mengatur mengenai Digital, Analog,High Speed	Counters serta pengaturan komunikasi yang ingin digunakan.

Programming : digunakan untuk menulis, mengedit program pada project.Program dapat ditulis menggunakan bahasa Ladder atau Instruction List.

Selain digunakan untuk mengedit, menulis program pada programming tab ini juga dapat	digunakan untuk memonitor/ debugging program yang telah dibuat.Debuging dapat dilakukan	dengan menghubungkan PC ke PLC atau melalui simulation mode.Jika melalui simulation	mode maka ada beberapa instruction yang tidak bisa dimonitor.
Display : digunakan untuk mengatur dan memprogram display yang terhubung dengan PLC, display tersebut yaitu TMH2GDB.

- Commisioning : digunakan untuk mendownload serta mengupload project pada hardware PLC jika program telah selesai dibuat.

Koneksi yang digunakan untuk mentransfer program dapat melalui mode Serial, Ethernet, atau	USB.Selain untuk mentransfer program, menu ini juga bisa digunakan untuk mengupdate	firmware plc, mengatur jam RTC pada PLC.
System Settings
System Setting digunakan untuk mengatur hal - hal lebih lanjut mengenai software yang digunakan.Langkah-langkah untuk masuk ke menu system setting adalah sebagai berikut :
Klik ikon Setting di pojok kiri atas.

Klik pada bagian General untuk mengatur bahasa yang digunakan pada software.Bahasa akan aktif setelah software di-restart.

Klik pada Ladder Editor untuk mengatur jumlah column, shortcuts yang digunakan.

Klik Configuration untuk mengatur default PLC yang akan digunakan saat pertama kali membuat project.

Programming Languange
Bahasa pemrograman yang biasa digunakan untuk memprogram PLC ada beberapa macam.Pada SoMachine Basic hanya ada 2 macam bahasa yang dapat dipilih yaitu :

Ladder : merupakan bahasa yang paling umum dipakai,tampilanya mirip dengan diagram listrik,mudah, jelas dilihat saat proses debuging/monitoring program.

Ladder terdiri dari Rung dan Line,bagian kiri dari sebuah rung disebut input sedangkan bagian	kanan pada rung disebut Output.

Instructions List : merupakan bahasa berupa list – list instruksi yang saling terhubung, bahasa ini mirip dengan bahasa mnemonic console / computer machine code.

Instructions List menggunakan metode strore, load dan accumulator.Keunggulan bahasa ini yaitu lebih ringkas dan cepat saat proses scanning program.
Addressing Format
Addressing Format merupakan cara penulisan alamat memori pada saat memprogram.PLC M221 Controller menggunakan format pengalamatan sebagai berikut :

%<Type>[<Identifier>]<Location>

Type yang dapat digunakan terbagi menjadi :
- I : merupakan alamat inputan fisik dari PLC baik itu yang terpasang dengan CPU atau additional module(expand io).
- K : merupakan alamat memori konstan. Nilai dari type memory ini adalah fixed artinya tidak dapat dirubah oleh program.biasanya nilai ini disetting sebelum sebuah program didownload ke PLC.
- M : merupakan alamat internal memori yang nilainya dapat dirubah menggunakan program.
- Q : merupakan alamat output fisik dari PLC baik itu yang terpasang dengan CPU atua additional module(expand io).
- S : merupakan alamat memori system yang digunakan untuk mendeteksi keadaan CPU serta fungsi – fungsi lain.